## 表紙
公立学校共済組合福岡宿泊所
レインボーホール空調設備改修工事
参考数量内訳書
公立学校共済組合福岡支部

## 種目別内訳
金 円
|  | （工事価格 | 金 円）
（種目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| Ａ.空調機器設備工事 |  | 1 | 式
| Ｂ.空調設備工事 |  | 1 | 式
| Ｃ.建築工事 |  | 1 | 式
計
| 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
合計（工事価格） |  |  | 1 | 式 | 0
消費税等相当額 |  |  | 1 | 式 | 0
総合計（工事費） |  |  | 1 | 式 | 0

## 細目別内訳(A)
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ.空調機器設備工事
| PAC-1 ビル用マルチエアコン室外機（更新用） | 冷房：56.0KW/暖房63.0KW 3相200V 耐塩害仕様 付属品：防震架台 | 1 | 台 |  |  | 型式：RQYP560FC
| PAC-1-1 ビル用マルチエアコン室内機（天井埋込形） | 冷房：14.0KW/暖房16.0KW 1相200V 付属品：吹出ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 4 | 台 |  |  | 型式：FXYMP140EB
| PAC-2 ビル用マルチエアコン室外機（更新用） | 冷房：28.0KW/暖房31.5KW 3相200V 耐塩害仕様 付属品：防震架台 | 1 | 台 |  |  | 型式：RQYP280FC
| PAC-2-1 ビル用マルチエアコン室内機（天井埋込形） | 冷房：14.0KW/暖房16.0KW 1相200V 付属品：吹出ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 2 | 台 |  |  | 型式：FXYMP140EB
| 機器搬入据付工事 |  | 1 | 式
| 室外機楊重費 |  | 1 | 式
| 既設機器撤去工事 |  | 1 | 式
| フロンガス回収破壊処理費 |  | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0

## 細目別内訳(B)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B.空調設備工事
| 冷媒配管工事（既設配管再使用） | 機器廻り改修 | 1 | 式
| ドレン配管工事（既設配管再使用） | 機器廻り改修 | 1 | 式
| 同上保温工事 |  | 1 | 式
| 渡り配線工事（既設配線流用） | 機器廻り改修 | 1 | 式
| 電源配線工事（既設配線流用） | 機器廻り改修 | 1 | 式
| リモコン配線工事 |  | 1 | 式
| 吹出（SA）ダクト工事 | ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ製作取付 | 1 | 式 |  |  | ﾒｲﾝﾀﾞｸﾄ再使用
| 吸込（RA）ダクト工事 | ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ製作取付 | 1 | 式 |  |  | ﾒｲﾝﾀﾞｸﾄ再使用
| 同上保温工事（改修箇所） |  | 1 | 式
| 屋外配管ラッキング SUS（改修箇所） |  | 1 | 式
| 気密試験費 |  | 1 | 式
| 真空乾燥作業費 |  | 1 | 式
| 冷媒ガス（R410A）追加充填費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0

## 細目別内訳(C)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C.建築工事
| 養生作業費 |  | 1 | 式
| 片付清掃費 |  | 1 | 式
| 仮設足場工事 | 移動式足場４台程度 | 1 | 式
| 既設天井解体工事 | 機器廻り 40㎡程度 | 1 | 式
| 天井復旧工事 | PB12mm＋汎用クロス(下地共) | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物収集運搬費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0